## Bus
BUS_I | BUS_TYPE | PD | QD | GS | BS | BUS_AREA | VM | VA | BASE_KV | ZONE | VMAX | VMIN
1 | 3 | 22.31 | 7.139 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94
2 | 1 | 28.617 | 9.157 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94
3 | 1 | 34.924 | 11.176 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94
4 | 1 | 18.369 | 5.878 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94
5 | 1 | 24.676 | 7.896 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94
6 | 1 | 30.982 | 9.914 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94
7 | 1 | 43.005 | 13.762 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94
8 | 1 | 20.734 | 6.635 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94
9 | 1 | 27.041 | 8.653 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94
10 | 1 | 33.347 | 10.671 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94
11 | 1 | 16.792 | 5.373 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94
12 | 1 | 23.099 | 7.392 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94
14 | 1 | 41.428 | 13.257 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94
15 | 1 | 19.157 | 6.13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94
16 | 1 | 25.464 | 8.148 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94
17 | 1 | 31.771 | 10.167 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94
18 | 1 | 38.078 | 12.185 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94
19 | 1 | 21.522 | 6.887 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94
20 | 1 | 27.829 | 8.905 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94
21 | 1 | 39.851 | 12.752 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94
22 | 1 | 17.58 | 5.626 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94
23 | 1 | 23.887 | 7.644 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94
24 | 1 | 30.194 | 9.662 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 115 | 3 | 1.06 | 0.94
25 | 1 | 36.501 | 11.68 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94
27 | 1 | 26.252 | 8.401 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94
28 | 1 | 38.275 | 12.248 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 115 | 3 | 1.06 | 0.94
29 | 1 | 16.004 | 5.121 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94
30 | 1 | 22.31 | 7.139 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94

## Gen
GEN_BUS | PG | QG | QMAX | QMIN | VG | MBASE | GEN_STATUS | PMAX | PMIN | MU_PMAX | MU_PMIN | MU_QMAX | MU_QMIN | PC1 | PC2 | QC1MIN | QC1MAX | QC2MIN | QC2MAX | RAMP_AGC
1 | 0 | 0 | 72.368 | -46.053 | 1 | 100 | 1 | 131.579 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.158
3 | 0 | 0 | 93.045 | -59.211 | 1 | 100 | 1 | 169.173 | 20.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.827
8 | 0 | 0 | 113.722 | -72.368 | 1 | 100 | 1 | 206.767 | 14.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.504
14 | 0 | 0 | 67.199 | -42.763 | 1 | 100 | 1 | 122.18 | 11.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.545
17 | 0 | 0 | 87.876 | -55.921 | 1 | 100 | 1 | 159.774 | 19.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.334
21 | 0 | 0 | 108.552 | -69.079 | 1 | 100 | 1 | 197.368 | 13.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.131
26 | 0 | 0 | 62.03 | -39.474 | 1 | 100 | 1 | 112.782 | 10.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.729
2 | 0 | 0 | 82.707 | -52.632 | 1 | 100 | 1 | 150.377 | 18.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.594

## Branch
F_BUS | T_BUS | BR_R | BR_X | BR_B | RATE_A | RATE_B | RATE_C | TAP | SHIFT | BR_STATUS | ANGMIN | ANGMAX
1 | 2 | 0.002 | 0.039 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
2 | 3 | 0.002 | 0.043 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
3 | 4 | 0.002 | 0.047 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
4 | 5 | 0.002 | 0.051 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
5 | 6 | 0.002 | 0.055 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
6 | 7 | 0.002 | 0.059 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
7 | 8 | 0.002 | 0.063 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
8 | 9 | 0.002 | 0.035 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
9 | 10 | 0.002 | 0.039 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
10 | 11 | 0.002 | 0.043 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
11 | 12 | 0.002 | 0.047 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
12 | 13 | 0.002 | 0.051 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
13 | 14 | 0.002 | 0.055 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
14 | 15 | 0.002 | 0.059 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
15 | 16 | 0.002 | 0.063 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
16 | 17 | 0.002 | 0.035 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
17 | 18 | 0.002 | 0.039 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
18 | 19 | 0.002 | 0.043 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
19 | 20 | 0.002 | 0.047 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
20 | 21 | 0.002 | 0.051 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
21 | 22 | 0.002 | 0.055 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
22 | 23 | 0.002 | 0.059 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
23 | 24 | 0.002 | 0.063 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
24 | 25 | 0.002 | 0.035 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
25 | 26 | 0.002 | 0.039 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
26 | 27 | 0.002 | 0.043 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
27 | 28 | 0.002 | 0.047 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
28 | 29 | 0.002 | 0.051 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
29 | 30 | 0.002 | 0.055 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
30 | 1 | 0.002 | 0.059 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
1 | 7 | 0.003 | 0.045 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
6 | 13 | 0.003 | 0.05 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
11 | 19 | 0.003 | 0.055 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
16 | 25 | 0.003 | 0.06 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
21 | 1 | 0.003 | 0.065 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
26 | 2 | 0.003 | 0.07 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
1 | 8 | 0.003 | 0.075 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
6 | 14 | 0.003 | 0.08 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
11 | 20 | 0.003 | 0.085 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
16 | 26 | 0.003 | 0.09 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
21 | 27 | 0.003 | 0.045 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
26 | 3 | 0.003 | 0.05 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
1 | 9 | 0.003 | 0.055 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
6 | 15 | 0.003 | 0.06 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
11 | 21 | 0.003 | 0.065 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
16 | 22 | 0.003 | 0.07 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
21 | 28 | 0.003 | 0.075 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
26 | 4 | 0.003 | 0.08 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360

## Gencost
MODEL | STARTUP | SHUTDOWN | NCOST | COST_3 | COST_2 | COST_1
2 | 56.842 | 14.21 | 3 | 0.00092 | 19.112 | 12.605
2 | 65.226 | 16.306 | 3 | 0.00114 | 21.109 | 15.707
2 | 73.609 | 18.402 | 3 | 0.00136 | 23.18 | 18.808
2 | 70.996 | 17.749 | 3 | 0.00158 | 25.782 | 9.955
2 | 79.38 | 19.845 | 3 | 0.0018 | 27.751 | 13.056
2 | 87.763 | 21.941 | 3 | 0.0007 | 29.808 | 16.158
2 | 85.15 | 21.288 | 3 | 0.00092 | 17.064 | 17.305
2 | 93.534 | 23.384 | 3 | 0.00114 | 18.998 | 10.406