## Bus
BUS_I | BUS_TYPE | PD | QD | GS | BS | BUS_AREA | VM | VA | BASE_KV | ZONE | VMAX | VMIN
1 | 3 | 32.227 | 10.313 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94
2 | 1 | 22.208 | 7.107 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94
3 | 1 | 37.793 | 12.094 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94
4 | 1 | 27.774 | 8.888 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94
5 | 1 | 22.876 | 7.32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94
6 | 1 | 33.34 | 10.669 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94
7 | 1 | 23.321 | 7.463 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94
8 | 1 | 38.906 | 12.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94
9 | 1 | 28.887 | 9.244 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94
10 | 1 | 23.989 | 7.676 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94
12 | 1 | 24.434 | 7.819 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94
13 | 1 | 40.019 | 12.806 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94
14 | 1 | 30 | 9.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94
15 | 1 | 25.102 | 8.033 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94
16 | 1 | 35.566 | 11.381 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94
17 | 1 | 25.548 | 8.175 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94
18 | 1 | 41.132 | 13.162 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94
19 | 1 | 31.114 | 9.956 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94
20 | 1 | 26.216 | 8.389 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94
21 | 1 | 36.679 | 11.737 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94
23 | 1 | 16.642 | 5.325 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94
24 | 1 | 32.227 | 10.313 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94
25 | 1 | 27.329 | 8.745 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94
26 | 1 | 37.793 | 12.094 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94
27 | 1 | 27.774 | 8.888 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94
28 | 1 | 17.755 | 5.682 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94
29 | 1 | 33.34 | 10.669 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94
30 | 1 | 28.442 | 9.101 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94
31 | 1 | 38.906 | 12.45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94
32 | 1 | 28.887 | 9.244 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94
34 | 1 | 34.453 | 11.025 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94
35 | 1 | 29.555 | 9.458 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94
36 | 1 | 40.019 | 12.806 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94
37 | 1 | 30 | 9.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94
38 | 1 | 19.982 | 6.394 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94
39 | 1 | 35.566 | 11.381 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94
40 | 1 | 30.668 | 9.814 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 115 | 3 | 1.06 | 0.94
41 | 1 | 41.132 | 13.162 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94
42 | 1 | 31.114 | 9.956 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94
43 | 1 | 21.095 | 6.75 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94
44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 115 | 3 | 1.06 | 0.94
45 | 1 | 31.781 | 10.17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94
46 | 1 | 16.642 | 5.325 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94
47 | 1 | 32.227 | 10.313 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94
48 | 1 | 22.208 | 7.107 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 115 | 3 | 1.06 | 0.94
49 | 1 | 37.793 | 12.094 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94
50 | 1 | 32.895 | 10.526 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94
51 | 1 | 17.755 | 5.682 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94
52 | 1 | 33.34 | 10.669 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 115 | 3 | 1.06 | 0.94
53 | 1 | 23.321 | 7.463 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94
54 | 1 | 38.906 | 12.45 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94
55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94
56 | 1 | 18.869 | 6.038 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 115 | 3 | 1.06 | 0.94
57 | 1 | 34.453 | 11.025 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94

## Gen
GEN_BUS | PG | QG | QMAX | QMIN | VG | MBASE | GEN_STATUS | PMAX | PMIN | MU_PMAX | MU_PMIN | MU_QMAX | MU_QMIN | PC1 | PC2 | QC1MIN | QC1MAX | QC2MIN | QC2MAX | RAMP_AGC
1 | 0 | 0 | 130.58 | -83.097 | 1 | 100 | 1 | 237.419 | 23.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.477
3 | 0 | 0 | 89.774 | -57.129 | 1 | 100 | 1 | 163.226 | 19.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6
10 | 0 | 0 | 138.742 | -88.29 | 1 | 100 | 1 | 252.258 | 20.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.768
15 | 0 | 0 | 97.936 | -62.323 | 1 | 100 | 1 | 178.065 | 17.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.516
21 | 0 | 0 | 146.903 | -93.484 | 1 | 100 | 1 | 267.097 | 32.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.787
28 | 0 | 0 | 106.097 | -67.516 | 1 | 100 | 1 | 192.903 | 15.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8
33 | 0 | 0 | 155.064 | -98.677 | 1 | 100 | 1 | 281.935 | 28.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.858
39 | 0 | 0 | 114.258 | -72.71 | 1 | 100 | 1 | 207.742 | 24.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.935
46 | 0 | 0 | 163.226 | -103.871 | 1 | 100 | 1 | 296.774 | 23.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.097
51 | 0 | 0 | 122.42 | -77.903 | 1 | 100 | 1 | 222.581 | 22.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69

## Branch
F_BUS | T_BUS | BR_R | BR_X | BR_B | RATE_A | RATE_B | RATE_C | TAP | SHIFT | BR_STATUS | ANGMIN | ANGMAX
1 | 2 | 0.002 | 0.039 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
2 | 3 | 0.002 | 0.043 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
3 | 4 | 0.002 | 0.047 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
4 | 5 | 0.002 | 0.051 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
5 | 6 | 0.002 | 0.055 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
6 | 7 | 0.002 | 0.059 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
7 | 8 | 0.002 | 0.035 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
8 | 9 | 0.002 | 0.039 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
9 | 10 | 0.002 | 0.043 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
10 | 11 | 0.002 | 0.047 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
11 | 12 | 0.002 | 0.051 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
12 | 13 | 0.002 | 0.055 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
13 | 14 | 0.002 | 0.059 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
14 | 15 | 0.002 | 0.035 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
15 | 16 | 0.002 | 0.039 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
16 | 17 | 0.002 | 0.043 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
17 | 18 | 0.002 | 0.047 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
18 | 19 | 0.002 | 0.051 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
19 | 20 | 0.002 | 0.055 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
20 | 21 | 0.002 | 0.059 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
21 | 22 | 0.002 | 0.035 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
22 | 23 | 0.002 | 0.039 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
23 | 24 | 0.002 | 0.043 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
24 | 25 | 0.002 | 0.047 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
25 | 26 | 0.002 | 0.051 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
26 | 27 | 0.002 | 0.055 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
27 | 28 | 0.002 | 0.059 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
28 | 29 | 0.002 | 0.035 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
29 | 30 | 0.002 | 0.039 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
30 | 31 | 0.002 | 0.043 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
31 | 32 | 0.002 | 0.047 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
32 | 33 | 0.002 | 0.051 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
33 | 34 | 0.002 | 0.055 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
34 | 35 | 0.002 | 0.059 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
35 | 36 | 0.002 | 0.035 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
36 | 37 | 0.002 | 0.039 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
37 | 38 | 0.002 | 0.043 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
38 | 39 | 0.002 | 0.047 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
39 | 40 | 0.002 | 0.051 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
40 | 41 | 0.002 | 0.055 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
41 | 42 | 0.002 | 0.059 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
42 | 43 | 0.002 | 0.035 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
43 | 44 | 0.002 | 0.039 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
44 | 45 | 0.002 | 0.043 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
45 | 46 | 0.002 | 0.047 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
46 | 47 | 0.002 | 0.051 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
47 | 48 | 0.002 | 0.055 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
48 | 49 | 0.002 | 0.059 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
49 | 50 | 0.002 | 0.035 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
50 | 51 | 0.002 | 0.039 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
51 | 52 | 0.002 | 0.043 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
52 | 53 | 0.002 | 0.047 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
53 | 54 | 0.002 | 0.051 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
54 | 55 | 0.002 | 0.055 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
55 | 56 | 0.002 | 0.059 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
56 | 57 | 0.002 | 0.035 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
57 | 1 | 0.002 | 0.039 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
1 | 12 | 0.003 | 0.045 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
6 | 18 | 0.003 | 0.05 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
11 | 24 | 0.003 | 0.055 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
16 | 30 | 0.003 | 0.06 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
21 | 32 | 0.003 | 0.065 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
26 | 38 | 0.003 | 0.07 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
31 | 44 | 0.003 | 0.075 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
36 | 50 | 0.003 | 0.08 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
41 | 52 | 0.003 | 0.085 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
46 | 1 | 0.003 | 0.045 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
51 | 7 | 0.003 | 0.05 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
56 | 13 | 0.003 | 0.055 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
4 | 15 | 0.003 | 0.06 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
9 | 21 | 0.003 | 0.065 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
14 | 27 | 0.003 | 0.07 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
19 | 33 | 0.003 | 0.075 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
24 | 35 | 0.003 | 0.08 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
29 | 41 | 0.003 | 0.085 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
34 | 47 | 0.003 | 0.045 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
39 | 53 | 0.003 | 0.05 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
44 | 55 | 0.003 | 0.055 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
49 | 4 | 0.003 | 0.06 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
54 | 10 | 0.003 | 0.065 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
2 | 16 | 0.003 | 0.07 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
7 | 18 | 0.003 | 0.075 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
12 | 24 | 0.003 | 0.08 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
17 | 30 | 0.003 | 0.085 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
22 | 36 | 0.003 | 0.045 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
27 | 38 | 0.003 | 0.05 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
32 | 44 | 0.003 | 0.055 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360

## Gencost
MODEL | STARTUP | SHUTDOWN | NCOST | COST_3 | COST_2 | COST_1
2 | 57.994 | 14.498 | 3 | 0.00105 | 18.048 | 14.561
2 | 56.058 | 14.014 | 3 | 0.0013 | 20.796 | 16.448
2 | 67.181 | 16.795 | 3 | 0.00155 | 23.015 | 20.784
2 | 65.245 | 16.311 | 3 | 0.0018 | 25.73 | 10.671
2 | 76.368 | 19.092 | 3 | 0.0008 | 27.987 | 15.006
2 | 74.432 | 18.608 | 3 | 0.00105 | 30.674 | 16.894
2 | 85.555 | 21.389 | 3 | 0.0013 | 15.461 | 21.229
2 | 83.619 | 20.905 | 3 | 0.00155 | 18.126 | 11.116
2 | 94.742 | 23.686 | 3 | 0.0018 | 20.438 | 15.452
2 | 92.806 | 23.201 | 3 | 0.0008 | 23.084 | 17.339